# Zwarty, lekki i precyzyjny

AKUSTYCZNY SYSTEM ZNAJDOWANIA

NIESZCZELNOŚCI Z SZTYCĄ

NASŁUCHOWĄ

CHARAKTERYSTYKA

• 	Wszechstronne urządzenie do wykrywania nieszczelności i

lokalizowania wycieków w metalowych i plastikowych rurach wodociągowych.

• 	Automatyczne wytłumienie dźwięków tła bądź szumu wiatru.

• 	Specjalne słuchawki z wysokiej jakości ekranowaniem.

• 	Bardzo łatwy w obsłudze.

• 	Mocny magnes do pewnego mocowania czujnika.

• 	Sztyca nasłuchowa do operowania na miękkim gruncie

lub szukania w trudno dostępnych miejscach.

• 	Nawet tysiąc odczytów na jednym komplecie baterii.

• 	Lekki i prosty, przenośny w wodoodpornej torbie z pasem.

##### DANE TECHNICZNE:

WYMIARY CZUJNIKA:	Wysokość 80 mm, Ø 35 mm.

ZASILANIE:	9V Bateria

KABEL TRANSMISYJNY:	2 m z wodoodpornym 6 pinowym złączem.

ZAWARTOŚĆ: 	Detektor nieszczelności HU 10, wzmacniacz sygnału, słuchawki, mikrofon (czujnik).

AKCESORIA: 	Trójnóg