NOWOŚĆ: wytwarza bardzo niskiej częstotliwości dźwięki słyszalne

SYSTEM LOKALIZACJI

RUR I NIESZCZELNOŚCI Z

GEOFONEM

### CHARAKTERYSTYKA

	PIERWSZE AKUSTYCZNE URZĄDZENIE DO ZNAJDOWANIA WYCIEKÓW Z WYŁĄCZNIE CYFROWĄ OBRÓBKĄ WSZYSTKICH DŹWIĘKÓW.

	CZTERY ZAKRESY FILTRU, JEDEN SWOBODNIE REGULOWANY.

	AUTOMATYCZNE TŁUMIENIE ODGŁOSÓW TŁA.

	BARDZO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DŻWIĘKI Z RUR PVC I INNYCH TRUDNYCH SYTUACJACH MIERNICZYCH SĄ SŁYSZALNE.

	CIĄGŁE FFT- KORELACJA DŹWIĘKU.

	GRAFICZNE POKAZANIE POMIARÓW JAKO WYKRESU CIŚNIENIA I KRZYWEJ DŹWIĘKU NA WYŚWIETLACZU.

	ZAPIS DO 8 POMIARÓW.

	WYSOKIEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI DO PEWNEGO EKRANOWANIA WTÓRNEGO DŹWIĘKÓW OTOCZENIA.

	ŁATWA OBSŁUGA.

DANE TECHNICZNE:

| ZAKRES FILTRU: 0 - 5000 Hz, 100 - 5000 Hz, 0 - 400 Hz. Jeden filtr swobodnie regulowany WYŚWIETLACZ: Wyświetlacz ciekło-krystaliczny (LCD),Regulowany kontrast i jasność, poziom naładowania baterii, dane wyświetlane jako paski i liczby 0-99. ZASILANIE: 2 baterie (1,9 - 3 V). CZAS PRACY: Ok. 30 godzin. MIKROFON ZIEMNY: Pokryty gumą, ekranowanie przeciw dźwiękom otoczenia, metalowy uchwyt z paskiem, ON/OFF włącznik umieszczony na urządzeniu nasłuchowym, waga około 1600 gram. | WYMIARY: 300 x 100 x 100 mm. WAGA: 900 g (bez baterii) ZAWARTOŚĆ: Trójnóg intrument do detekcji nieszczelności HU 500 z neopropenową nakładką, wąż ochronny, wodoodporna wtyczka podłączeniowa, Specjalne słuchawki i futerał transportowy. AKCESORIA: Sztyca nasłuchowa Sztyca nasłuchowa; akustyczny system HU 10 dostępny jako oddzielne urządzenie HU 500 |
| --- | --- |

Wyświetlacz  HU 500