Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 78 D,

01-424 Warszawa

tel./fax (022) 877 00 21, 836 91 99

info@piaskan  www.piaskan.pl

Profesjonalny korelator do wyszukiwania i lokalizowania wycieków wodnych. Możliwość zamontowania w samochodzie.

PRZENOŚNY KORELATOR – PC Z 2 RADIOWYMI STACJAMI POMIAROWYMI

CHARAKTERYSTYKA

	Automatyczna regulacja dla bezpiecznego wyszukiwania wycieków.

	Dodatkowe funkcje do pomiarów w trudnych warunkach i do pracy na rurociągach.

	Oblicza i wyświetla współzależne krzywe filtrowane i nie filtrowane jednocześnie.

	Do 10 pasm frekwencji specjalnie określonych dla różnych sytuacji przewodowych, które mogą nakładać się na sygnały aktualnych pomiarów.

	Po dostosowaniu ekranu sygnał obydwu czujników, krzywe FFT, wykres spójny i wycieki mieszczące się w skali mogą być pokazane on-line.

	W innych menu można zwiększyć indywidualnie tabele szybkości dźwięków zbieranych, edytować filtry i pasma frekwencji, tłumić interferencje, liczyć długości przewodów etc.

·	Program graficzny wykonuje szkice i protokoły na miejscu.

·	Połączenie software’owe HU 6000 z programem GIS może dokumentować wszystkie pomiary i naprawy w banku danych.

·	Interfejs dla GPS, mikrofonu i aparatu cyfrowego.

# Dane techniczne:

Zasięg radiowy: 	Do 1000 m

Czas pracy na bateriach:	 8 h

Dokładność pomiaru: 	Do 20 cm

Obszar frekwencji sygnału: 	Od 3 Hz do 20 MHz w metalowych szczelnych rurach

Radionadajniki: 	2 sztuki, waga 2,2 kg każdy, klasa IP 65, 500 mW

Czujniki: 	2 sztuki pokryte gumą, zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, przewód ok. 1,5 m

Element korelacji

transmisji danych: 	Klasa IP 65

Laptop: 	Fabryczny Dell bez osłony. Opcjonalnie obudowa klasy IP 65

Frekwencja pracy: 	8 Hz – 4800 Hz

Złącza: 	6 pinowe złącze do podłączenia czujników. Gniazdo do anten GAIN-FLEX

### W zestawie:

Korelator (bez laptopa) z wbudowanymi radioodbiornikami, 2 radionadajniki, 2 piezo mikrofony, 3 anteny, słuchawki, ładowarka, 2 walizki systemowe.

Opcjonalne akcesoria:

Oprogramowanie GIS, system do pozycjonowania GPS lub DGPS, cyfrowy aparat fotograficzny, mikrofon. Do współpracy potrzebny jest przenośny komputer (TFT) dostosowany do zabudowy w samochodzie. Komputer powinien posiadać obudowę klasy IP 65.